## Sheet1
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 砷 （mg/L） | 镉 （mg/L） | 铬（六价） （mg/L） | 铅 （mg/L） | 汞 （mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 三溴甲烷（mg/L） | 三卤甲烷（mg/L） | 二氯乙酸（mg/L） | 三氯乙酸（mg/L） | 亚氯酸盐（mg/L） | 氯酸盐（mg/L） | 色度 （度） | 浑浊度 （度） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 （mg/L） | 铁 （mg/L） | 锰 （mg/L） | 铜 （mg/L） | 锌 （mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 高锰酸钾指数（mg/L） | 氨 （mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 评价
| 不应检出 | 不应检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 1 | 0.05 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3≤出厂水≤2， 0.05≤末梢水≤2 | 0.1≤出厂水≤0.8， 0.02≤末梢水≤0.8
凤凰人民法庭 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.411 | 4.35 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0026 | 0.004 | 0.000678 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | ＜0.01 | 无 | 无 | 7.69 | <0.008 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 58.13 | 86.53 | 524 | 370.2 | 0.4 | <0.02 | 0.066 | 0.033 | 0.15 | － | 合格
南湖新城 | 未检出 | 未检出 | 1 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.435 | 4.45 | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.0041 | 0.00069 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.67 | <0.008 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 59.24 | 88.05 | 530 | 372.2 | 0.5 | <0.02 | 0.044 | 0.046 | 0.16 | － | 合格
聊城一中新校区 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.456 | 3.53 | 0.0006 | 0.0035 | 0.007 | 0.0076 | 0.001566 | <0.0037 | 0.009 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | ＜0.01 | 无 | 无 | 7.75 | 0.025 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 73.82 | 116.33 | 550 | 344 | 0.5 | <0.02 | 0.036 | 0.097 | 0.13 | － | 合格
民生凤凰城 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.449 | 3.71 | 0.0011 | 0.0031 | 0.0059 | 0.0063 | 0.00136 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | ＜0.01 | 无 | 无 | 7.7 | 0.023 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 72.06 | 116.5 | 546 | 344 | 0.5 | <0.02 | 0.041 | 0.052 | 0.33 | － | 合格
阿尔卡迪亚大酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.522 | 2.95 | 0.001 | 0.0065 | 0.011 | 0.0096 | 0.00233 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.88 | 0.012 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 89.18 | 150.97 | 568 | 315.9 | 0.795 | <0.02 | 0.028 | 0.097 | 0.06 | － | 合格
山东工程技师学院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.427 | 4.43 | 0.0004 | 0.0017 | 0.0034 | 0.0044 | 0.000838 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.76 | 0.021 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 62.6 | 94.84 | 527 | 361.1 | 0.4 | <0.02 | 0.029 | 0.047 | 0.23 | － | 合格
市政务服务中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.509 | 3.55 | 0.0006 | 0.004 | 0.0078 | 0.0074 | 0.001644 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.78 | 0.031 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | 0.137 | 79.19 | 130.39 | 536 | 319.9 | 0.5 | <0.02 | 0.042 | <0.03 | 0.23 | － | 合格
聊城市人民政府 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.426 | 4.7 | 0.0002 | 0.001 | 0.0027 | 0.0045 | 0.000724 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.68 | <0.008 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 61.99 | 91.61 | 513 | 356.1 | 0.4 | <0.02 | 0.027 | 0.045 | 0.21 | － | 合格
中共聊城市委员会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.44 | 4.73 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0019 | 0.0036 | 0.000566 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.46 | <0.008 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 62.48 | 92.22 | 518 | 355.1 | 0.3 | 0.056 | 0.074 | <0.03 | 0.29 | － | 合格
聊城六中 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.428 | 4.77 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0032 | 0.000526 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.5 | <0.008 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 62.87 | 92.63 | 510 | 344 | 0.4 | <0.02 | <0.02 | 0.048 | 0.31 | － | 合格
市公路局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.448 | 4.75 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0025 | 0.0041 | 0.000682 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.2 | 无 | 无 | 7.75 | 0.0088 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 62.9 | 93.38 | 515 | 348.04 | 0.4 | <0.02 | 0.051 | <0.03 | 0.14 | － | 合格
聊城市人大常委会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.464 | 4.8 | 0.0006 | 0.001 | 0.0025 | 0.0048 | 0.000766 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.64 | 0.0098 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 63.96 | 94.33 | 520 | 348 | 0.4 | <0.02 | 0.045 | 0.044 | 0.29 | － | 合格
聊城黄河河务局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.487 | 4.18 | 0.0005 | 0.0026 | 0.006 | 0.0089 | 0.00154 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | ＜0.01 | 无 | 无 | 7.81 | 0.016 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 76.96 | 123.43 | 551 | 340 | 0.5 | <0.02 | 0.045 | <0.03 | 0.18 | － | 合格
嘉明工业园管委会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.462 | 4.57 | 0.0004 | 0.0019 | 0.0042 | 0.0063 | 0.001096 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.67 | 0.0081 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 69.87 | 107.8 | 546 | 361.1 | 0.5 | 0.056 | 0.084 | 0.093 | 0.2 | － | 合格
新水河污水处理厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.493 | 4.78 | 0.0003 | 0.0013 | 0.0032 | 0.0064 | 0.00098 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.85 | <0.008 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | 0.054 | 67.34 | 98.19 | 521 | 348 | 0.4 | <0.02 | 0.039 | <0.03 | 0.14 | － | 合格
聊城职业技术学院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.491 | 4.57 | 0.0004 | 0.0019 | 0.0042 | 0.0073 | 0.001196 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | ＜0.01 | 无 | 无 | 7.86 | 0.015 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 69.17 | 106.19 | 532 | 344 | 0.5 | 0.11 | 0.034 | 0.048 | 0.11 | － | 合格
东昌府交警大队 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.467 | 4.79 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0034 | 0.0055 | 0.000922 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.49 | <0.008 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 68.38 | 104 | 558 | 376.2 | 0.4 | 0.03 | 0.068 | 0.039 | 0.27 | － | 合格
滨河花园 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.474 | 5.3 | 0.0002 | 0.0008 | 0.002 | 0.0036 | 0.000572 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | ＜0.01 | 无 | 无 | 7.73 | <0.008 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 69.82 | 101.72 | 542 | 356.1 | 0.3 | <0.02 | 0.113 | 0.065 | 0.24 | － | 合格
聊城二中 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.48 | 5.3 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0045 | 0.000684 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.5 | <0.008 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 70.58 | 103.21 | 529 | 344 | 0.3 | <0.02 | 0.063 | <0.03 | 0.25 | － | 合格
聊城大学西校区 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.492 | 5.33 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0015 | 0.002 | 0.000372 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.58 | 0.012 | 0.137 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 70.88 | 103.07 | 531 | 345 | 0.3 | <0.02 | 0.063 | 0.049 | 0.05 | － | 合格
聊城外国语小学 | 未检出 | 未检出 | 1 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.54 | 4.34 | 0.0005 | 0.0028 | 0.0057 | 0.0061 | 0.001262 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.59 | 0.027 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 86.22 | 139.43 | 560 | 319.9 | 0.6 | <0.02 | 0.083 | <0.03 | 0.19 | － | 合格
聊城市疾病预防控制中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.488 | 5.44 | 0.0002 | 0.0009 | 0.002 | 0.0034 | 0.000562 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | ＜0.01 | 无 | 无 | 7.53 | <0.008 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 69.9 | 102.59 | 558 | 376.2 | 0.303 | <0.02 | 0.067 | 0.082 | 0.13 | － | 合格
聊大花园 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.509 | 5.52 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0031 | 0.000448 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | ＜0.01 | 无 | 无 | 7.46 | <0.008 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 70.86 | 105.15 | 578 | 392.3 | 0.3 | <0.02 | 0.091 | <0.03 | 0.05 | 0.04 | 合格
高新区管委会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.501 | 5.52 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0025 | 0.000388 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.73 | <0.008 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 70.88 | 101.55 | 566 | 385.3 | 0.3 | <0.02 | 0.071 | <0.03 | 0.05 | 0.02 | 合格
市卫健委 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.666 | 4.2 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0015 | 0.0004 | 0.000212 | <0.0037 | <0.0044 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.76 | <0.008 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 109.85 | 123.76 | 668 | 416.4 | 0.4 | <0.02 | 0.136 | 0.033 | 0.09 | － | 合格
开发区管委会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | <0.0005 | ＜0.004 | <0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.493 | 5.56 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0026 | 0.000398 | <0.0037 | 0.009 | ＜0.0024 | ＜0.005 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.68 | <0.008 | <0.10 | <0.05 | <0.10 | <0.05 | 71.59 | 104.72 | 572 | 384.3 | 0.397 | <0.02 | 0.112 | 0.075 | 0.05 | － | 合格
监测点
标准限值
监测指标

## Sheet2
1 | 凤凰人民法庭 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.411 | 4.35 | ＜0.00012 | 0.0013 | <0.000290 | 0.00047 | 0.021 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.15 | <0.008 | <0.0009 | <0.00006 | 0.00017 | 0.0031 | 58.13 | 86.53 | 524 | 343.6 | 0.322 | 0.079 | 0.0618 | 0.1692 | 0.24 | － | 合格
2 | 南湖新城 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.435 | 4.45 | ＜0.00012 | 0.0011 | <0.000290 | <0.000251 | 0.016 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.3 | 无 | 无 | 7.3 | <0.008 | <0.0009 | <0.00006 | 0.0003 | 0.0024 | 59.24 | 88.05 | 530 | 353.1 | 0.378 | 0.143 | 0.0471 | 0.1816 | 0.25 | － | 合格
3 | 聊城一中新校区 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.456 | 3.53 | 0.00061 | 0.0033 | 0.00094 | 0.0014 | 0.073 | <0.01 | 0.009 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.22 | 0.025 | <0.0009 | <0.00006 | 0.00055 | 0.0011 | 73.82 | 116.33 | 550 | 276.4 | 1.098 | 0.063 | 0.0537 | 0.2105 | 0.26 | － | 合格
4 | 民生凤凰城 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.467 | 4.79 | 0.00036 | 0.0018 | <0.000290 | 0.00066 | 0.033 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.19 | <0.008 | <0.0009 | <0.00006 | 0.0003 | 0.0056 | 68.38 | 104 | 558 | 316 | 0.416 | 0.074 | 0.048 | 0.1889 | 0.25 | － | 合格
5 | 阿尔卡迪亚大酒店 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.448 | 3.71 | 0.00056 | 0.0017 | 0.00042 | <0.000251 | 0.035 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.28 | 0.023 | <0.0009 | <0.00006 | 0.00035 | 0.0022 | 72.06 | 116.5 | 546 | 285.8 | 0.795 | 0.143 | 0.0552 | 0.1613 | 0.36 | － | 合格
6 | 山东工程技师学院 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.491 | 4.57 | 0.00078 | 0.0028 | 0.0012 | 0.00075 | 0.069 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.36 | 0.015 | <0.0009 | 0.00027 | 0.00044 | 0.0031 | 69.17 | 106.19 | 532 | 293.6 | 0.984 | 0.068 | 0.0503 | 0.1673 | 0.23 | － | 合格
7 | 市政务服务中心 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.522 | 2.95 | 0.00077 | 0.0035 | 0.0015 | 0.0014 | 0.087 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.39 | 无 | 无 | 7.25 | 0.012 | <0.0009 | 0.00028 | 0.00065 | 0.0017 | 89.18 | 150.97 | 568 | 266.5 | 1.192 | 0.117 | 0.0653 | 0.2115 | 0.08 | － | 合格
8 | 聊城市人民政府 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.427 | 4.43 | 0.00054 | 0.0019 | 0.00049 | <0.000251 | 0.037 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.38 | 无 | 无 | 7.14 | 0.021 | <0.0009 | 0.00011 | 0.00084 | 0.0044 | 62.6 | 94.84 | 527 | 278.8 | 1.098 | 0.058 | 0.0167 | 0.1529 | 0.49 | － | 合格
9 | 中共聊城市委员会 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.492 | 4.78 | 0.0004 | 0.002 | 0.0003 | 0.00059 | 0.038 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.16 | <0.008 | <0.0009 | <0.00006 | 0.00034 | 0.0031 | 67.34 | 98.19 | 521 | 331 | 0.681 | 0.088 | 0.0588 | 0.1695 | 0.29 | － | 合格
10 | 聊城六中 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.509 | 3.55 | 0.00059 | 0.002 | 0.00054 | <0.000251 | 0.04 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.23 | 0.031 | <0.0009 | 0.00066 | 0.00053 | 0.017 | 79.19 | 130.39 | 536 | 284.4 | 1.173 | 0.074 | 0.0518 | 0.1783 | 0.37 | － | 合格
11 | 滨河花园 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.462 | 4.57 | 0.00044 | 0.0023 | 0.00044 | 0.0012 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.3 | 无 | 无 | 7.17 | 0.0081 | <0.0009 | 0.00018 | 0.00047 | 0.0061 | 69.87 | 107.8 | 546 | 311.6 | 1.06 | 0.068 | 0.0436 | 0.1346 | 0.2 | － | 合格
12 | 聊城二中 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.501 | 5.52 | ＜0.00012 | 0.00095 | <0.000290 | <0.000251 | 0.014 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.28 | <0.008 | <0.0009 | 0.00045 | 0.00045 | 0.0064 | 70.88 | 101.55 | 566 | 311.4 | 0.36 | 0.063 | 0.0491 | 0.1482 | 0.13 | 0.38 | 合格
14 | 聊城外国语小学 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.509 | 5.52 | ＜0.00012 | 0.00095 | <0.000290 | <0.000251 | 0.014 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.19 | <0.008 | <0.0009 | <0.00006 | 0.00059 | 0.0078 | 70.86 | 105.15 | 578 | 321.8 | 0.397 | 0.074 | 0.0601 | 0.1866 | 0.15 | 0.66 | 合格
15 | 聊城市疾病预防控制中心 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.488 | 5.44 | ＜0.00012 | 0.0011 | <0.000290 | 0.0023 | 0.037 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.21 | <0.008 | <0.0009 | 0.00039 | 0.0008 | 0.0047 | 69.9 | 102.59 | 558 | 297.6 | 0.303 | 0.095 | 0.0419 | 0.2186 | 0.1 | － | 合格
20 | 聊城市人大常委会 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.666 | 4.2 | ＜0.00012 | 0.00092 | <0.000290 | <0.000251 | 0.014 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.3 | 无 | 无 | 7.24 | <0.008 | <0.0009 | 0.00016 | 0.00021 | 0.019 | 109.85 | 123.76 | 668 | 318.2 | 0.454 | 0.079 | 0.0612 | 0.1504 | 0.05 | － | 合格
21 | 聊城黄河河务局 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.493 | 5.56 | ＜0.00012 | 0.00093 | <0.000290 | <0.000251 | 0.014 | <0.01 | 0.009 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.39 | <0.008 | <0.0009 | <0.00006 | 0.00021 | 0.011 | 71.59 | 104.72 | 572 | 330 | 1.154 | 0.113 | 0.0601 | 0.1987 | 0.4 | － | 合格
22 | 嘉明工业园管委会 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.474 | 5.3 | ＜0.00012 | 0.0011 | <0.000290 | <0.000251 | 0.016 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.34 | <0.008 | <0.0009 | <0.00006 | 0.00061 | 0.0051 | 69.82 | 101.72 | 542 | 332.8 | 0.341 | 0.058 | 0.0105 | 0.1754 | 0.23 | － | 合格
23 | 新水河污水处理厂 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.48 | 5.3 | ＜0.00012 | 0.001 | <0.000290 | <0.000251 | 0.015 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.3 | 无 | 无 | 7.3 | <0.008 | <0.0009 | <0.00006 | 0.00043 | 0.0042 | 70.58 | 103.21 | 529 | 314 | 0.965 | 0.085 | 0.0729 | 0.2314 | 0.12 | － | 合格
24 | 聊城职业技术学院 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.44 | 4.73 | ＜0.00012 | 0.0011 | <0.000290 | <0.000251 | 0.016 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.22 | <0.008 | <0.0009 | <0.00006 | 0.0012 | 0.0022 | 62.48 | 92.22 | 518 | 312.8 | 0.492 | 0.068 | 0.0262 | 0.173 | 0.25 | － | 合格
25 | 东昌府交警大队 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.428 | 4.77 | ＜0.00012 | 0.00097 | <0.000290 | <0.000251 | 0.014 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.26 | <0.008 | <0.0009 | <0.00006 | 0.00015 | 0.0021 | 62.87 | 92.63 | 510 | 319.8 | 0.095 | 0.17 | 0.0712 | 0.2089 | 0.32 | － | 合格
26 | 聊大花园 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.464 | 4.8 | ＜0.00012 | 0.0011 | <0.000290 | <0.000251 | 0.016 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.45 | 无 | 无 | 7.48 | 0.0098 | <0.0009 | 0.0002 | 0.00058 | 0.0062 | 63.96 | 94.33 | 520 | 310.6 | 0.681 | 0.074 | 0.0394 | 0.1674 | 0.11 | － | 合格
27 | 高新区管委会 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.537 | 4.34 | 0.0004 | 0.0017 | <0.000290 | 0.00037 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.3 | 无 | 无 | 7.53 | 0.027 | <0.0009 | 0.00027 | 0.00029 | <0.0009 | 86.22 | 139.43 | 560 | 283.8 | 0.757 | 0.106 | 0.0331 | 0.1927 | 0.1 | － | 合格
28 | 聊城市卫生健康委员会 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.487 | 4.18 | 0.00044 | 0.002 | <0.000290 | 0.0008 | 0.038 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.5 | 0.016 | <0.0009 | 0.0045 | 0.00028 | 0.015 | 76.96 | 123.43 | 551 | 275.6 | 0.833 | 0.101 | 0.0457 | 0.1653 | 0.06 | － | 合格
29 | 开发区管委会 | ＜0.001 | <0.00006 | ＜0.004 | <0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.426 | 4.7 | ＜0.00012 | 0.0012 | <0.000290 | <0.000251 | 0.017 | <0.01 | <0.01 | ＜0.125 | ＜0.125 | ＜5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.54 | <0.008 | <0.0009 | 0.00011 | 0.00013 | 0.0017 | 61.99 | 91.61 | 513 | 272.2 | 0.397 | 0.131 | 0.0868 | 0.1934 | 0.09 | － | 合格